VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 2

Veřejná zakázka

Rámcová dohoda – Chemikálie a plasty

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 8.000.000,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.ibp.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 11.12.2020 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.ibp.cz/

| Zadavatel: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Královopolská 2590/135 612 00 Brno | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 68081707 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 12.1.2021

ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení. Zároveň Zadavatel přistupuje ke doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

  - Akceptuje zadavatel u pol. č. 2, isopropanol, min. obsah 99,7% namísto 99,8%?

Odpověď Zadavatele: Ano, Zadavatel akceptuje.

  - Akceptuje zadavatel u pol. č. 6, chlorid sodný, min. obsah 99,5% namísto 99,9%?

Odpověď Zadavatele: Ano, Zadavatel akceptuje.

  - Akceptuje zadavatel u pol. č. 8, kyselina octová, balení 1 l namísto 500 ml?

Odpověď Zadavatele: Ano, Zadavatel akceptuje.

  - Vzhledem k současné COVID situaci žádáme o prodloužení dílčího termínu plnění a to na 21 pracovních dní a náhradní dobu plnění na 28 pracovních dní. Za současného požadavku 24 hodin (náhradní - 48 hodin ) není realné plnit dodávky a to ani za předpokladu ukončení covid situace.

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel přistupuje ke změně v době dílčího plnění, jelikož původním záměrem Zadavatele bylo stanovení termínu plnění v délce 7 kalendářních dnů a jeho prodloužení o dalších 7 kalendářních dnů. Zadavatel považuje délku 7 kalendářních dnů za standartní a realizovatelnou. Z tohoto důvodu Zadavatel mění původní text přílohy č. 2 zadávací dokumentace:

Původní text:

V.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění v délce 24 hodin a náhradní dobu plnění v délce 48 hodin. Blíže viz kupní smlouva.

Nový text:

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění v délce 7 kalendářních dnů a náhradní dobu plnění v délce dalších 7 kalendářních dnů. Blíže viz kupní smlouva.

Původní text: (Příloha č. I Kupní smlouvy - Text Kupní smlouvy)

III.

Doba plnění

- Prodávající se zavazuje dodat zboží v termínu požadovaném kupujícím nebo do 24 hodin (doba plnění), které běží od okamžiku doručení Objednávky.

- V případě, že zboží nemá prodávající momentálně k dispozici, je prodávající povinen zajistit objednané zboží u jiných subjektů v náhradní době plnění, do 48 hodin (náhradní doba plnění), které běží od okamžiku doručení Objednávky. Skutečnost, že bude zboží dodáno v náhradní době plnění, musí prodávající písemně oznámit kupujícímu do 6 hodin od okamžiku doručení Objednávky.

Nový text:

- Prodávající se zavazuje dodat zboží v termínu požadovaném kupujícím nebo do 7 kalendářních dnů (doba plnění), které běží od okamžiku doručení Objednávky.

- V případě, že zboží nemá prodávající momentálně k dispozici, je prodávající povinen zajistit objednané zboží u jiných subjektů v náhradní době plnění, do dalších 7 kalendářních dnů (náhradní doba plnění), které běží od okamžiku doručení Objednávky. Skutečnost, že bude zboží dodáno v náhradní době plnění, musí prodávající písemně oznámit kupujícímu do 6 hodin od okamžiku doručení Objednávky.

  - Položka 21 - Akceptujete 15 ml centrifugační zkumavky s 17000xg, případně 20000xg s popisovatelnou plochou pouze na zkumavce (na víčku ne), baleno po 50 ks/sáček, 500/balení?

Odpověď Zadavatele: Ne, Zadavatel neakceptuje.

  - Položka 22 - Akceptujete 50 ml centrifugační zkumavky samostojící s 12500 xg s popisovatelnou plochou pouze na zkumavce (na víčku ne), baleno po 50 ks/sáček, 500/balení?

Odpověď Zadavatele: Ne, Zadavatel neakceptuje.

  - Položka 23 - Akceptujete 50 ml centrifugační zkumavky samostojící s 20000xg s popisovatelnou plochou pouze na zkumavce (na víčku ne), baleno po 50 ks/sáček, 500/balení?

Odpověď Zadavatele: Ne, Zadavatel neakceptuje.

  - Položka 39 - Akceptujete Petriho misky s průměrem 94 mm?

Odpověď Zadavatele: Ano, Zadavatel akceptuje.

  - Položka 45 - Akceptuje zadavatel velikost balení 1000 ks?

Odpověď Zadavatele: Ano, Zadavatel akceptuje.

  - Položka 46 - Akceptuje zadavatel balení 1000 ks?

Odpověď Zadavatele: Ano, Zadavatel akceptuje.

  - Položka 50 - Akceptujete 2 ml mikrozkumavky v balení po 1000 kusech?

Odpověď Zadavatele: Ano, Zadavatel akceptuje.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel upřesňuje zadávací podmínky, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí

dne 25. 1. 2021 v 13.00 hodin.

PODPIS

| Zadavatel: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Královopolská 2590/135 612 00 Brno | Mgr. Veronika Kučerová Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 68081707 |  |