## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 10880 | Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | SO 01 Virová laboratoř |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10880/01 | ASŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10880/02 | Zdravotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10880/03 | Plyn |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10880/04 | Topení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10880/05 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10880/06 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10880/07 | MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 10880_01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10880 | Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | [24 empty] | STA
O: | 01 | SO 01 Virová laboratoř | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10880/01 | ASŘ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13800.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.97 | [5 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 8.55 |  | 0 | 0 | 0 | 1220 | 10431 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 3.533 | 30.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,9*4,5*1 |  | 8.55 | [22 empty] | VV | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 5.31 |  | 0 | 0 | 0 | 264.5 | 1404.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.011 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 8,55-3,24 |  | 5.31 | [22 empty] | VV | 0
3 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 5.31 |  | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 86.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.009 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 3.24 |  | 0 | 0 | 0 | 121 | 392.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.202 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (1,9*4,5-0,9*3,5)*0,6 |  | 3.24 | [22 empty] | VV | 0
5 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 5.31 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 1486.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 12617.98 |  | 7217.99 |  | 0 |  | 13.7 |  | 0 |  |  |  |  | 17.74 | [5 empty] | DIL
6 | 275313621R00 | Beton základových patek prostý C 20/25 | m3 | 3.15 |  | 0 | 2548.43 | 8027.55 | 276.57 | 871.2 | 21 | 0 | 2.525 | 7.95 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.477 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*3,5*1 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
7 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 8.8 |  | 0 | 161.61 | 1422.17 | 401.39 | 3532.23 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.05 | 9.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (0,9+3,5)*2*1 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
8 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 8.8 |  | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 1086.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.32 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 567211115R00 | Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm | m2 | 5.4 |  | 0 | 396.41 | 2140.61 | 83.59 | 451.39 | 21 | 0 | 0.38042 | 2.05 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.151 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,9*4,5-0,9*3,5 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
10 | 631571004R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I | m3 | 1.8315 |  | 0 | 561.1 | 1027.65 | 696.9 | 1276.37 | 21 | 0 | 1.837 | 3.36 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.836 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,9*4,5*0,15 |  | 1.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9*4,5-0,9*3,4)*0,1 |  | 0.55 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 19646.13 |  | 35288.98 |  | 0 |  | 2.43 |  | 0 |  |  |  |  | 40.3 | [5 empty] | DIL
11 | 311271170R00 | Dozdívky z tvárnic pórobet.hladkých tl. 30 cm | m2 | 2.46 |  | 0 | 1206.99 | 2969.2 | 425.01 | 1045.52 | 21 | 0 | 0.16483 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 6.64 | 16.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*0,6*4+0,6*0,5 |  | 2.46 | [22 empty] | VV | 0
12 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.0589 |  | 0 | 2657.83 | 156.55 | 3032.17 | 178.59 | 21 | 0 | 1.7764 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 6.77 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,2*0,15*0,1+1,35*0,15*0,1+1,65*0,125*0,1 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 0
13 | 317944311RT2 | Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu | t | 0.0617 |  | 0 | 29036.43 | 1791.55 | 8963.57 | 553.05 | 21 | 0 | 1.09 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 14.1 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | L 80/6 : (1,2*2+1,35*2+1,65*2)*7,34/1000 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 0
14 | 340238212R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 0.9 |  | 0 | 425.67 | 383.1 | 450.33 | 405.3 | 21 | 0 | 0.2836 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.021 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | 342261212RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm | m2 | 5.588 |  | 0 | 731.5 | 4087.62 | 636.5 | 3556.76 | 21 | 0 | 0.04932 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.425 | 7.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2,496*3-0,95*2 |  | 5.59 | [22 empty] | VV | 0
16 | 342255026R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 12,5 cm | m2 | 13.334 |  | 0 | 614.92 | 8199.34 | 240.08 | 3201.23 | 21 | 0 | 0.08811 | 1.17 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.535 | 7.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (2,95+2,85)*2,73-1,25*2 |  | 13.33 | [22 empty] | VV | 0
17 | 342266111RU9 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 8.7 |  | 0 | 236.64 | 2058.77 | 352.36 | 3065.53 | 21 | 0 | 0.01572 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.769 | 6.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7*1,2+0,6*0,5 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
18 | 30001 | Minerální podhled 600/600 popis viz TZ, výkres | m2 | 23.4 |  | 0 | 0 | 0 | 995 | 23283 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,5+10,3+9,6 |  | 23.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  | 8027.44 |  | 75797.4 |  | 0 |  | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | 68.83 | [5 empty] | DIL
19 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 56.7664 |  | 0 | 7.26 | 412.12 | 144.74 | 8216.37 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.319 | 18.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 103,066-46,2996 |  | 56.77 | [22 empty] | VV | 0
20 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 103.066 |  | 0 | 61.6 | 6348.87 | 175.9 | 18129.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.362 | 37.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (0,475*4+2,496*2+7*2-0,73*2+0,72*2+1,9*2+1,55*2)*3-7*1,2 |  | 74.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | 8,85*3+1,9*3-0,8*2-1,25*2 |  | 28.15 | [22 empty] | VV | 0
21 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 1.47 |  | 0 | 105.41 | 154.95 | 175.59 | 258.12 | 21 | 0 | 0.04777 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.4248 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,2*0,35+1,35*0,35+1,65*0,35 |  | 1.47 | [22 empty] | VV | 0
22 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 10 |  | 0 | 49.55 | 495.5 | 449.45 | 4494.5 | 21 | 0 | 0.05258 | 0.53 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.917 | 9.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 10 |  | 0 | 61.6 | 616 | 175.9 | 1759 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.362 | 3.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | 60001 | Zapravení stěn kolem dveří | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | 60002 | Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.5-10 mm | m2 | 23.4 |  | 0 | 0 | 0 | 349 | 8166.6 | 21 | 0 | 0.007 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,5+10,3+9,6 |  | 23.4 | [22 empty] | VV | 0
26 | 60003 | Stěrka chemicky odolná vč.penetrace, adh.můstku | m2 | 23.4 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 24570 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,5+10,3+9,6 |  | 23.4 | [22 empty] | VV | 0
27 | 60004 | Podlaha - přechodový fabion | m | 28.814 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 7203.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7*2+2,496*2*2+0,475*2*2+0,72*2+1,9*2+1,55*2-0,73*2-0,95*2-1,25-0,8 |  | 28.81 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 1212.85 |  | 44138.94 |  | 0 |  | 0 |  | 6.76 |  |  |  |  | 50.44 | [5 empty] | DIL
28 | 113108315R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm | m2 | 8.55 |  | 0 | 0 | 0 | 335.5 | 2868.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.82 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.63 | 5.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,9*4,5 |  | 8.55 | [22 empty] | VV | 0
29 | 919735114R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm | m | 12.8 |  | 0 | 85.88 | 1099.26 | 61.12 | 782.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.074 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (1,9+4,5)*2 |  | 12.8 | [22 empty] | VV | 0
30 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 0.9 |  | 0 | 15.3 | 13.77 | 217.2 | 195.48 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.082 | 0.07 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.6 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.9 |  | 0 | 26.9 | 51.11 | 340.6 | 647.14 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.14 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.939 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 1.6 |  | 0 | 12.43 | 19.89 | 156.07 | 249.71 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 0.43 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.43 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 2.55 |  | 0 | 11.3 | 28.82 | 140.2 | 357.51 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.07 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.422 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,2+1,35 |  | 2.55 | [22 empty] | VV | 0
35 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 69.2138 |  | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 5834.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.18 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.26 | 18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (0,6*4+7-2,85-2,95+2,496*2+7+0,72*2+1,9*2+1,55*2-0,73*2)*3,08 |  | 69.21 | [22 empty] | VV | 0
36 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 24.5 |  | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 950.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.105 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
37 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 6.6292 |  | 0 | 0 | 0 | 338.5 | 2243.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.933 | 6.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.6292 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 1458.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.49 | 3.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 192.2464 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 3018.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6.6292 |  | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 2025.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.942 | 6.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 26.5167 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 901.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.105 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 6.6292 |  | 0 | 0 | 0 | 601 | 3984.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 6.6292 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 67.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.006 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 90001 | Vybourání zdvojených oken 900/600 vč.likvidace | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 | 90002 | Vybourá ní plast okna 600/500 vč.zateplení ostění vč.likvidace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | 90003 | Prověření instalací v příčce u bourané zárubně vč.případného přeložení | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | 90004 | Zajištění a podepření OK přístřešku | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
48 | 90011 | Opatření proti šíření prachu | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
49 | 90012 | Zakrývání stávajícího nábytku a zařízení | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
50 | 90013 | Úklid po dokončení prací | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
51 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 337.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.89376 | 0.89 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6323.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.24 | [5 empty] | DIL
52 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 17.3005 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 6323.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.9385 | 16.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 513.62 |  | 189.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.41 | [5 empty] | DIL
53 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 2.46 |  | 0 | 5.24 | 12.89 | 75.66 | 186.12 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.161 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 0,9*0,6*4+0,6*0,5 |  | 2.46 | [22 empty] | VV | 0
54 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.00396 |  | 0 | 0 | 0 | 902 | 3.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.74 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 631508592R | Pás izolační tl.100mm | m2 | 2.829 |  | 0 | 177 | 500.73 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 2,46*1,15 |  | 2.83 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 130500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | 76701 | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň, kování - PO Z/1 - popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
57 | 76702 | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň, kování - PO, kouřot. Z/2 - popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
58 | 76703 | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň, kování - posun Z/3 - popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
59 | 76704 | Vnitřní dveře, ocel.zárubeň, kování Z/4 - popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
60 | 76705 | Ocel zárubeň, stáv.dveřní křídlo Z/5 - popis viz výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 5222.82 |  | 65414.06 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 56.22 | [5 empty] | DIL
61 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 51.8652 |  | 0 | 96.95 | 5028.33 | 489.05 | 25364.68 | 21 | 0 | 0.00276 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.984 | 51.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | zdivo : (0,475*4+2,496*2+7*2-0,73*2+0,72*2+1,9*2+1,55*2)*1,8-0,8*1,8-1,25*1,8 |  | 46.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK : 2,496*2*1,8-0,95*1,8*2 |  | 5.57 | [22 empty] | VV | 0
62 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 51.8652 |  | 0 | 3.75 | 194.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
63 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 39.614 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 2357.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.12 | 4.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (7*2+2,496*2*2+0,475*2*2+0,72*2+1,9*2+1,55*2-0,73*2-0,95*2-1,25-0,8) |  | 28.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,8*6 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
64 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.33627 |  | 0 | 0 | 0 | 572 | 192.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.265 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 78101 | Obklad keramický - dodávka | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 30000 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
66 | 78102 | Lišty - dodávka | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 7500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 839.27 |  | 4503.41 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 9.58 | [5 empty] | DIL
67 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 71.4568 |  | 0 | 4.16 | 297.26 | 15.44 | 1103.29 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.03248 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 56,7664+14,6904 |  | 71.46 | [22 empty] | VV | 0
68 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 56.7664 |  | 0 | 5.04 | 286.1 | 48.36 | 2745.22 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.10191 | 5.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
69 | 784452212R00 | Malba sádrokartonových stěn | m2 | 14.6904 |  | 0 | 17.42 | 255.91 | 44.58 | 654.9 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 12/ I | Indiv | 0.1 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 7*1,2+0,6*0,5 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,496*1,2*2 |  | 5.99 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 10880_02 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10880 | Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | [24 empty] | STA
O: | 01 | SO 01 Virová laboratoř | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10880/02 | Zdravotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 677.04 |  | 1254.96 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  |  | 3.04 | [5 empty] | DIL
1 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 12 |  | 0 | 56.42 | 677.04 | 104.58 | 1254.96 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.253 | 3.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 196.8 |  | 1875.2 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.48 |  |  |  |  | 5.58 | [5 empty] | DIL
2 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 12 |  | 0 | 11.3 | 135.6 | 114.2 | 1370.4 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.018 | 0.22 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.34 | 4.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 971038451R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 45 cm | kus | 2 |  | 0 | 30.6 | 61.2 | 252.4 | 504.8 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.129 | 0.26 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.75 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 841.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.18 | [5 empty] | DIL
4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.474 |  | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 144.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.942 | 0.45 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
5 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 4.74 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 161.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.105 | 0.5 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
6 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.474 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 104.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.49 | 0.23 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
7 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 9.006 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 141.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
8 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 0.474 |  | 0 | 0 | 0 | 601 | 284.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
9 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.474 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 4.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.006 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 79.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | DIL
10 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.2165 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 79.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.9385 | 0.2 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 2597.57 |  | 2540.63 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.31 | [5 empty] | DIL
11 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 12 |  | 0 | 82.67 | 992.04 | 171.83 | 2061.96 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.359 | 4.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 55162426.AR | HL404.1 zápachová uzávěrka pro pračky DN 40/50 s přivzdušňovacím ventilem | kus | 1 |  | 0 | 1192 | 1192 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 55162328.AR | HL132/30 uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla | kus | 1 |  | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus | 1 |  | 0 | 186.53 | 186.53 | 474.47 | 474.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.992 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.0063 |  | 0 | 0 | 0 | 667 | 4.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.47 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4326.09 |  | 12855.55 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 27.94 | [5 empty] | DIL
16 | 722172312R00 | Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. | m | 21 |  | 0 | 93.11 | 1955.31 | 286.39 | 6014.19 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.6343 | 13.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | 722181212RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 21 |  | 0 | 24.16 | 507.36 | 56.14 | 1178.94 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.129 | 2.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 21 |  | 0 | 6.37 | 133.77 | 189.63 | 3982.23 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.40019 | 8.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 21 |  | 0 | 1.59 | 33.39 | 29.71 | 623.91 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.062 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 21 |  | 0 | 0.2 | 4.2 | 13.9 | 291.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.029 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | 734237113R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit Slovarm KE-231 DN 25 | kus | 2 |  | 0 | 193.85 | 387.7 | 108.65 | 217.3 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 4.49 | 8.98 | 99.01 | 198.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | 734293322R00 | Kohout kulový zahradní, IVAR FIV.08003 DN15 x DN20 | kus | 2 |  | 0 | 202.27 | 404.54 | 39.73 | 79.46 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.083 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | 722229102R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 53.42 | 106.84 | 99.08 | 198.16 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | H12M4000T | IVAR.SITE-TR Nerezová vlnovcová trubka - ohebná - 12mm; 1/2"; 4m | kus | 1 |  | 0 | 784 | 784 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
26 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.1173 |  | 0 | 0 | 0 | 609 | 71.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.327 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 1566.82 |  | 1126.17 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.24 | [5 empty] | DIL
27 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 | 1264.16 | 1264.16 | 620.84 | 620.84 | 21 | 0 | 0.01401 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.189 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 2 |  | 0 | 108.35 | 216.7 | 108.65 | 217.3 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | soubor | 2 |  | 0 | 42.98 | 85.96 | 139.02 | 278.04 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.29 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.0145 |  | 0 | 0 | 0 | 689 | 9.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.517 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | SLEVA | Sleva | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 10880_03 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10880 | Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | [24 empty] | STA
O: | 01 | SO 01 Virová laboratoř | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10880/03 | Plyn | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 1346.15 |  | 6575.13 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 3.05 | [5 empty] | DIL
1 | 723150303R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6 | m | 6.5 |  | 0 | 184.33 | 1198.15 | 215.67 | 1401.86 | 21 | 0 | 0.00585 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.461 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 8106R104PT | FIV.8106R Vzorkovací uzávěr PB - pr. 9,8mm; 1/2"F; přímý | kus | 1 |  | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 723-00001 | Zkouška těsnosti potrubí do DN40 | m | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 1300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 723-00002 | Hlavní tlaková zkouška do DN50 | m | 6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 1300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 723-00003 | Revizní zpráva | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 723-00004 | Propojení rozvodů | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.03803 |  | 0 | 0 | 0 | 612 | 23.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.333 | 0.05 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 100.62 |  | 329.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.7 | [5 empty] | DIL
8 | 783425250R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email | m | 6.5 |  | 0 | 15.48 | 100.62 | 50.72 | 329.68 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.107 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | SLEVA | Sleva | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 10880_04 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10880 | Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | [24 empty] | STA
O: | 01 | SO 01 Virová laboratoř | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10880/04 | Topení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 1724.42 |  | 2108.2 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.06 |  |  |  |  | 4.64 | [5 empty] | DIL
1 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 | m | 22 |  | 0 | 8.86 | 194.92 | 36.14 | 795.08 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00254 | 0.06 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.083 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 733121115R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 x 2,6 mm | m | 5.5 |  | 0 | 277.85 | 1528.18 | 220.15 | 1210.83 | 21 | 0 | 0.0061 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.467 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 5.5 |  | 0 | 0.24 | 1.32 | 10.06 | 55.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.021 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.03443 |  | 0 | 0 | 0 | 1364 | 46.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 3.563 | 0.12 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 70.8 |  | 467.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.07 | [5 empty] | DIL
5 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 4 |  | 0 | 17.7 | 70.8 | 116.8 | 467.2 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.1 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.268 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 182.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | DIL
6 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.1616 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 35.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.49 | 0.08 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
7 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3.0704 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 48.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
8 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 0.1616 |  | 0 | 0 | 0 | 601 | 97.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
9 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.1616 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 1.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.006 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 5.12 |  | 457.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.07 | [5 empty] | DIL
10 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 8 |  | 0 | 0.64 | 5.12 | 12.66 | 101.28 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0.01 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.029 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 226 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.052 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 0.1057 |  | 0 | 0 | 0 | 1228 | 129.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 3.074 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 85.14 |  | 278.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.59 | [5 empty] | DIL
13 | 783425250R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email | m | 5.5 |  | 0 | 15.48 | 85.14 | 50.72 | 278.96 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.107 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | SLEVA | Sleva | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 10880_05 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10880 | Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | [24 empty] | STA
O: | 01 | SO 01 Virová laboratoř | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10880/05 | Elektroinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 21001 | Elektroinstalace (viz samostatný VV) | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Elektro Rek
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 6,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 5,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Specifikace dodávky rozváděče RS11 | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0

## Elektro rozp
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
Specifikace dodávky rozváděče RS11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Specifikace dodávky rozváděče RS11
ROZVODNICE NA POVRCH
Rozměry dle výkresu. 144 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Páčkové výkonové spínače. Do 100 A
80 A, 3F | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCHRANA NAP.VEDENÍ I. STUPEŇ. OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C. A TN-S
Ochrana B +C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 1-pólové. Charakteristika B
10 A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 A | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 3-pólové. Charakteristika B
10 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
63 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ
MG-20 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MG-32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MG-40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky rozváděče RS11 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Elektroinstalace
V ceně kabelů a ostatních přístrojů vyžadujícíhc zednické práce jsou již tyto práce zahrnuty a nejsou oceněny samostatně
SPÍNAČ POD OMÍTKU KOMPLETNÍ PODLE VÝBĚRU INVESTORA KOMPLETNÍ
Řazení č. 1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řazení č. 6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řazení č. 6+6 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA KOMPLETNÍ
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE NA POVRCH | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA JSOU UVEDENÁ I S TYPY, PROTOŽE VÝPOČET OSVĚTLENOSTI BYL PROVEDEN S TĚMITO TYPY.
SVÍTIDLA VČ. SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
Svítidlo ozn. "A" - HAMSA G1 DMPP 2K3 840 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo ozn. "B" - HAMSA G1 DMPP 2K3 840 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo ozn. "BV" - HAMSA G1 DMPP 2K3 840 + INVERTOR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo ozn. "C" - NBV15NLW | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ
CY(ŽZ) 6 mm2,, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 16 mm2,, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 25 mm2,, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3(J)x 4 mm2, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5(J)x1.5 mm2, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5(J)x10 mm2, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 7(J)x1.5 mm2, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 5x25 mm2, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
140X70 PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ, vč. příslušenství | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KABICOVÁ
3x1-2,5mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x1-2,5mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A V MOTORECH
Do 2,5 mm2 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 6 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 16 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Do 25 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž rozvodnic oceloplechovýchnebo plastových běžných, hmotnosti
přes 20 do 50 kg | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Připojení zařízení jiných profesí | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK. DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drobný podružný materiál nezahrnutý v ceníkových položkách | % | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 01 10880_06 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10880 | Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | [24 empty] | STA
O: | 01 | SO 01 Virová laboratoř | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10880/06 | Vzduchotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 24001 | Vzduchotechnika (viz samostatný VV) | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## VZT
Zařízení | Pozice | Pozice | Výrobce | Položka | Popis parametrů | Popis parametrů | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
AHU 1. |  | AHU 1. |  | Větrání laboratoře
AHU.1. | 001 | AHU.1.001 | Seraktech | VZT jednotka - venkovním provedení - osazena na zemi. VZT jednotka: venkovní provedení - hygienické (vč. komor pro výměnu filtrů) • dopojovací příruba, • tlumič hluku, • filtrační komora přívodního vzduchu s 1° filtrací tř. F7 (volná komora pro výměnu), • směšovací komora s klapkou regulační a do exteriéru s hrdlem a pružnou manžetou, • ventilátor s FM, (FM je dodávkou VZT), • chladič – R410a – s jedním okruhem, • elektrický ohřívač, • filtrační komora odvodního vzduchu s 2° filtrací tř. F9 (volná komora pro výměnu), • dopojovací příruba. Splňující směrnici Ecodesign 2018. Rám 100mm. VZT jednotka vč. dodávky sifonu. Vč. spínacího relé na každé sekci - 24 V DC. Vč. střížky. Bez MaR ! | V př. = 2 090 m³/h, V cirkulační. = 2 040 - 1 700 m³/h. P př. = 950 Pa. Topný výkon = elektrický ohřev 12,0 (3 - 3 - 6) kW. Příkon = 1,5 kW, proud 3,13 A při 400V. SFPVvi, měrný příkon ventilátoru 2,056 kW/m3/s. SFPVvAHU, měrný příkon ventilátoru 2,056 kW/m3/s. Váha 900kg (vč. náplní). Akustické parametry: Přívodní - sání - 46 dB (63 Hz), 52 dB (250 Hz), 36 dB (1000 Hz), 39 dB (8000 Hz) => Suma LWA 58 dB. Přívodní - výtlak - 51 dB (63 Hz), 67 dB (250 Hz), 77 dB (1000 Hz), 60 dB (8000 Hz) => Suma LWA 81 dB. Přívodní - okolí - 46 dB (63 Hz), 49 dB (250 Hz), 54 dB (1000 Hz), 39 dB (8000 Hz) => Suma LWA 60 dB. Filtry: F5 - poč. tlaková ztráta 38 Pa / koncová 200 Pa. F7 - poč. tlaková ztráta 16 Pa / koncová 200 Pa. Chlazení z 29°C a RV 41% na 21°C. Ohřev z 12,3°C a RV 15% na 27 °C. Vč. spínacího relé na každé sekci - 24 V DC. E-Design 2018. |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 002 | AHU.1.002 | AZ KLIMA | Frekvenční měnič vč. krabice s kabeláže do 20-ti bm. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 003 | AHU.1.003 | AZ KLIMA | Servisní vypínač. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 004 | AHU.1.004 | AZ KLIMA | Složení VZT jednotky vč. nutných mechanismů pro sestavení. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 005 | AHU.1.005 | AZ KLIMA | Pružná manžeta. |  | 450x310 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 006 | AHU.1.006 | AZ KLIMA | Pružná manžeta. |  | 500x410 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 007 | AHU.1.007 | AZ KLIMA | Pružná manžeta. |  | 500x410 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 051 | AHU.1.051 | AZ KLIMA | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový v hygienickém provedení. | Tlaková ztráta: 17 Pa Útlum - 250 Hz - 14 dBa při 1 kHz - 40 dB. | 10.500x410-1000/3/67 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 052 | AHU.1.052 | AZ KLIMA | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový v hygienickém provedení. | Tlaková ztráta: 32 Pa Útlum - 250 Hz - 21 dBa při 1 kHz - 49 dB. | 10.500x315-1500/3/67 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 053 | AHU.1.053 | AZ KLIMA | Kruhový tlumič hluku. |  | DN 200 - 500 mm | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 054 | AHU.1.054 | AZ KLIMA | Kruhový tlumič hluku. |  | DN 160 - 500 mm | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 054 | AHU.1.054 | AZ KLIMA | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový v hygienickém provedení. | Tlaková ztráta: 42 Pa Útlum - 250 Hz - 12 dBa při 1 kHz - 37 dB. | 10.355x315-1000/2/78 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 055 | AHU.1.055 | AZ KLIMA | Čtyřhranný tlumič hluku - kulisový v hygienickém provedení. | Tlaková ztráta: 35 Pa Útlum - 250 Hz - 8 dBa při 1 kHz - 31 dB. | 10.560x200-750/3/87 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 101 | AHU.1.101 | AZ KLIMA | Regulátor průtoku variabilní vč. akustického krytu. Kruhový regulátor VAV typu LVC pro přesnou regulaci průtoku přiváděného vzduchu s nízkou rychlostí proudění. Vč. akustického opláštění. | Bez nutnosti volných (náběhových) délek. Rychlost proudění vzduchu od 0,6 do 6 m/s. Instalační délka 310 mm. Libovolná instalační poloha. Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 2. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C. Max. přípustná tlaková diference: 600 Pa. | DN 200 Maximální průtok 490 m3/h (nominální). | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 102 | AHU.1.102 | AZ KLIMA | Kruhový regulátor tlaku - variabilní vč. akustického krytu. Vč. hadiček do délky 10-ti m vzdálenosti. Vč. akustického opláštění. | Rozsah diferenčního tlaku 20 - 1500 Pa. Standardní nastavení 7,5 Pa ! Osazení na straně podtlaku. | DN 160 Maximální průtok 340 m3/h. | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 103 | AHU.1.103 | AZ KLIMA | Hranatý regulátor průtoku regulující průtok - variabilní vč. akustického krytu. Vč. akustického opláštění. | Rychlost proudění vzduchu od 1,0 do 13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 3. Netìsnost podle tøídy A, DIN EN 1751. Max. přípustná tlaková diference: 1000 Pa. | 300x200 mm Maximální průtok 1 600 m3/h (nominální). | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 104 | AHU.1.104 | AZ KLIMA | Hranatý regulátor průtoku regulující průtok - variabilní vč. akustického krytu. Vč. akustického opláštění. | Rychlost proudění vzduchu od 1,0 do 13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 3. Netìsnost podle tøídy A, DIN EN 1751. Max. přípustná tlaková diference: 1000 Pa. | 300x200 mm Maximální průtok 1 700 m3/h (nominální). | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 110 | AHU.1.110 | AZ KLIMA | Regulační klapka - čtyřhranná, více-listá - s přípravou na servo-pohon. |  | 280x200 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 111 | AHU.1.111 | AZ KLIMA | Těsná regulační klapka - čtyřhranná, více-listá - s přípravou na servo-pohon. |  | 250x200 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 201 | AHU.1.201 | Systemair | Čistý nástevec pro podhled s rastrem 600x600mm (bez přesahu do další sekce). | V př. = 490 m³/h s požáteční tlakovou ztrátou 150 Pa. Koncová tlaková ztráta 450 Pa. Vířivý vyústění. Horizontální dopojení DN 250. S kontrolním dopojem pro MaR - hadičky - zanesení filtru. |  | 4 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 251 | AHU.1.251 | Systemair | Potrubní vyústka pro hranaté potrubí odvodní - jedno-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. Vč. bodu o výšce 0,4m s vyoseným horizontálním dopojem DN 160 dle výkresové dokumentace. |  | 525x225 + Box s hor. DN 160. | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 252 | AHU.1.252 | Systemair | Potrubní vyústka pro hranaté potrubí odvodní - jedno-řadá s regulací R1 - RAL dle investora. |  | 525x525 | 2 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 401 | AHU.1.401 | AZ KLIMA | Požární klapka se servo-pohonem a čidlem kouře. Dodávka vč. požární ucpávky. | • CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 • požární odolnost EIS 120, EIS 90 • těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2 • cyklování C 10 000 dle EN 15650 • korozivzdornost dle EN 15650 • ES Certifikát shody č. 1391-CPR-2016/0158 • Prohlášení o vlastnostech č. PM/PKTM_90/01/16/1 • Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/13/16/1 | DN 200 Se servopohonem 24V, s optickým hlásičem kouře a napájecí jednotkou230/24V. Nnapětí sestavy AC 230 V. | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 402 | AHU.1.402 | AZ KLIMA | Požární klapka se servo-pohonem a čidlem kouře. Dodávka vč. požární ucpávky. | • CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 • požární odolnost EIS 120, EIS 90 • těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2 • cyklování C 10 000 dle EN 15650 • korozivzdornost dle EN 15650 • ES Certifikát shody č. 1391-CPR-2016/0158 • Prohlášení o vlastnostech č. PM/PKTM_90/01/16/1 • Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/13/16/1 | DN 200 Se servopohonem 24V, s optickým hlásičem kouře a napájecí jednotkou230/24V. Nnapětí sestavy AC 230 V. | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 402a | AHU.1.402a | AZ KLIMA | Společný rám pro požární klapky 401 a 102. Uzožňující osazení klapek vedle sebe takzvaně do baterie. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 403 | AHU.1.403 | AZ KLIMA | Požární klapka se servo-pohonem a čidlem kouře. Dodávka vč. požární ucpávky. | • CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 • požární odolnost EIS 120, EIS 90 • těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2 • cyklování C 10 000 dle EN 15650 • korozivzdornost dle EN 15650 • ES Certifikát shody č. 1391-CPR-2016/0158 • Prohlášení o vlastnostech č. PM/PKTM_90/01/16/1 • Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/13/16/1 | 280x355 Se servopohonem 24V, s optickým hlásičem kouře a napájecí jednotkou230/24V. Nnapětí sestavy AC 230 V. | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 404 | AHU.1.404 | AZ KLIMA | Požární klapka se servo-pohonem a čidlem kouře. Dodávka vč. požární ucpávky. | • CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 • požární odolnost EIS 120, EIS 90 • těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2 • cyklování C 10 000 dle EN 15650 • korozivzdornost dle EN 15650 • ES Certifikát shody č. 1391-CPR-2016/0158 • Prohlášení o vlastnostech č. PM/PKTM_90/01/16/1 • Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/13/16/1 | 280x355 Se servopohonem 24V, s optickým hlásičem kouře a napájecí jednotkou230/24V. Nnapětí sestavy AC 230 V. | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 405 | AHU.1.405 | AZ KLIMA | Požární klapka se servo-pohonem a čidlem kouře. Dodávka vč. požární ucpávky. | • CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 • požární odolnost EIS 120, EIS 90 • těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C a přes list klapky třída 2 • cyklování C 10 000 dle EN 15650 • korozivzdornost dle EN 15650 • ES Certifikát shody č. 1391-CPR-2016/0158 • Prohlášení o vlastnostech č. PM/PKTM_90/01/16/1 • Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/13/16/1 | 250x200 Se servopohonem 24V, s optickým hlásičem kouře a napájecí jednotkou230/24V. Nnapětí sestavy AC 230 V. | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 501 | AHU.1.501 | AZ KLIMA | Proti-dešťová žaluzie, vč. krycí mřížky proti hmyzu, rámu a okapničky. RAL dle investora. | Min. volná plocha 65 % průžezu. | 315x500 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 502 | AHU.1.502 | AZ KLIMA | Proti-dešťová žaluzie, vč. krycí mřížky proti hmyzu, rámu a okapničky. RAL dle investora. | Min. volná plocha 65 % průžezu. | 450x250 | 1 | ks |  |  |  |  | 0
ACE.1. | 601 | ACE.1.601 | AZ KLIMA | Hadice pro pružné dopojení. |  | DN 160 | 1 | bm |  |  |  |  | 0
ACE.1. | 602 | ACE.1.602 | AZ KLIMA | Hadice pro pružné dopojení. |  | DN 250 | 1 | bm |  |  |  |  | 0
ACE.1. | 701 | ACE.1.701 | AZ KLIMA | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 30 % tvarovek. |  | DN 160 | 5 | bm |  |  |  |  | 0
ACE.1. | 701 | ACE.1.701 | AZ KLIMA | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 30 % tvarovek. |  | DN 180 | 2.5 | bm |  |  |  |  | 0
ACE.1. | 701 | ACE.1.701 | AZ KLIMA | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 30 % tvarovek. |  | DN 200 | 7.5 | bm |  |  |  |  | 0
ACE.1. | 701 | ACE.1.701 | AZ KLIMA | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 30 % tvarovek. |  | DN 250 | 3 | bm |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 801 | AHU.1.801 | AZ KLIMA | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. |  | AZK PCI | 35 | m2 |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 802 | AHU.1.802 | AZ KLIMA | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. |  | AZK PCI | 35 | m2 |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 901 | AHU.1.901 | ISOVER | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním | 65 kg/m3 | Tl. 80 mm | 30 | m2 |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 902 | AHU.1.902 | K-Flex | Kaučuková izolace samolepící. |  | Tl. 25 mm | 22 | m2 |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 903 | AHU.1.903 | K-Flex | Požární izolace. |  | 45 min. | 5.5 | m2 |  |  |  |  | 0
AHU.1. | 999 | AHU.1.999 | K-Flex | Ocelová konstrukce pro vynesení potrubí v exteriéru. Kce do výšky cca. 2,2m. |  |  | 5 | ks |  |  |  |  | 0
ACC 1. |  | ACC 1. |  | Zdroj chladu pro větrání laboratoře
ACC 1. | 001 | ACC 1.001 | AZ KLIMA | SPLIT jednotka - invertorová. Chladivo - R410a. | Qchl = 6,7 kW Příkon - 2,0 kW (230V). Proud 8,9 A / MFA 25 A. Akustický výkon - 67 dB. Hmotnost - 60kg. Provoz - chlazení - externí teplota -15 až + 48°C. | Š x V x H - 950 x 834 x 330mm. Ventilátory - 2x (nad sebou) ! | 1 | ks |  |  |  |  | 0
ACC 1. | 002 | ACC 1.002 | AZ KLIMA | Konzole pro vynesení do stěny. | 2 ks |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
ACC 1. | 003 | ACC 1.003 | AZ KLIMA | Servisní vypínač. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
ACC 1. | 004 | ACC 1.004 | Samsung | AHU-Box - plynule regulovatelný. | Regulace na výkon. | 0-10V | 1 | ks |  |  |  |  | 0
ACC 1. | 005 | ACC 1.005 | AZ KLIMA | CU potrubí vč. kabeláže, izolace odolné UV záření a chladiva. |  | Oplechování - žlab - exteriér. | 25 | bm |  |  |  |  | 0
ACC 1. | 006 | ACC 1.006 | AZ KLIMA | Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
ACC 1. | 007 | ACC 1.007 | AZ KLIMA | Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
ACC 1. | 008 | ACC 1.008 | AZ KLIMA | Kniha - evidence chladiva. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
ACC 1. | 009 | ACC 1.009 | AZ KLIMA | Doplnění chladiva R410a. |  |  | 0.35 | kg |  |  |  |  | 0
ACC 1. | 010 | ACC 1.010 | AZ KLIMA | Kce pro vynesení potrubí Cu na střeše vestavku. |  |  | 2 | ks |  |  |  |  | 0
EF 1. |  | EF 1. |  | Odvětrání kouře - havarijní
EF 1. | 001 | EF 1.001 | AZ KLIMA | Diagonální ventilátor. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
EF 1. | 002 | EF 1.002 | AZ KLIMA | Servisní vypínač. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
EF 1. | 003 | EF 1.003 | AZ KLIMA | Pružná manžeta. |  | DN 200 | 2 | ks |  |  |  |  | 0
500. |  | 500. |  | Požární ucpávky.
500. | 001 | 500.001 | Hilti | Požární ucpávky. Vč. materiálu pro zapravení. | Elastomerový silikonový tmel. | Pro potrubí do rozměru 315x500mm | 7 | ks |  |  |  |  | 0
999. |  | 999. |  | Ostatní náklady
999. | 001 | 999.001 | AZ KLIMA | Náklady na dopravu. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
999. | 003 | 999.003 | AZ KLIMA | Montážní machanizace pro složení VZT jednotky. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
999. | 004 | 999.004 | AZ KLIMA | Montážní žabřík či lešení pro instalaci VZT v místnosti s výškou do 3,3 m. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
999. | 006 | 999.006 | AZ KLIMA | Montážní materiál. |  |  | 225 | kg |  |  |  |  | 0
999. | 007 | 999.007 | AZ KLIMA | Těsnící materiál. |  |  | 90 | m2 |  |  |  |  | 0
999. | 008 | 999.008 | AZ KLIMA | Spojovací materiál. |  |  | 22.905 | kg |  |  |  |  | 0
999. | 009 | 999.009 | AZ KLIMA | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. |  |  | 30 | ks |  |  |  |  | 0
999. | 010 | 999.010 | AZ KLIMA | Komplexní vyzkoušení systému. |  |  | 24 | h |  |  |  |  | 0
999. | 010 | 999.010 | AZ KLIMA | Komplexní zaregulování systému. |  |  | 8 | h |  |  |  |  | 0
999. | 010 | 999.010 | AZ KLIMA | Zaškolení obsluhy. |  |  | 8 | h |  |  |  |  | 0
999. | 011 | 999.011 | AZ KLIMA | Výrobní dokumentace. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
999. | 012 | 999.012 | AZ KLIMA | Předávací dokumentace. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
999. | 013 | 999.013 | AZ KLIMA | Dokumentace skutečného stavu. |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM / COMPLETE | [8 empty] | 0
POZNÁMKA / NOTE
Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 -pro rok 2018.

## 01 10880_07 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 10880 | Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | [24 empty] | STA
O: | 01 | SO 01 Virová laboratoř | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 10880/07 | MaR | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 36001 | MaR (viz samostatný VV) | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## MaR Kryt
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Biofyzikální ústav – laboratoř | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
| Název části |  |  | Z - Měření a regulace | [7 empty] | Místo | Brno
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednavatel |  |  | Biofyzikální ústav AVČR v.v.i., Královopolská 135, Brno
| Projektant |  |  | Ing. Hruška Josef
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | 1934 | Ing. Hruška Josef | [6 empty] | 09/2019 |  | 72
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady/1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | Rozvaděče |  | Montáž | 0 | 9 | HZS |  | 0 | 14 | Zařízení staveniště
2 | Montážní materiál | Mont. materiál | Montáž | 0 | 10 |  |  |  | 158 | Mimostav. doprava
3 | Řídící systém + SW |  | Dodávky | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Územní vlivy
4 | Kabeláže + trasy |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 17 | Provozní vlivy
5 | Montážní práce : |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | Ostatní
6 | [8 empty] | 19 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7
8 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 13 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 20 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 22 | Kompl. činnost |  |  | 23 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 24 | Součet 8, 13, 20-23 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 25 |  |  |  | DPH
Objednavatel | [8 empty] | 26 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 27 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 28 | Dodávky objednavatele
[9 empty] | 29 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 30 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## MaR Rozpočet
P. č. | Popis položky - MaR | mj. | Počet | Jed.cena | Celkem
Rozvaděč MR4
1. | Nastěnný rozvaděč 600x1500x300, oceloplechový včetně montážního panelu | ks | 1 |  | 0
2. | Náplň rozvaděče | ks | 1 |  | 0
3. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 |  | 0
4. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška ) | ks | 1 |  | 0
5. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 |  | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Montážní materiál
6. | Kombinovaný snímač vlhkosti (0..10V) a teploty (0..10V) do VZT kanálu, 10..95% rv, 0...50°C, IP 65 | ks | 3 |  | 0
7. | Snímač teploty do VZT, Pt1000, tyč, 200 mm, -20 až +150 °C | ks | 2 |  | 0
8. | Snímač rychlosti vzduchu ve VZT kanálu (0..10V/4…20mA), rozsah 0…10/15/20 m/s, přímá montáž na VZT kanál, IP 65 | ks | 4 |  | 0
9. | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 2 |  | 0
10. | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0
11. | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 2P | ks | 2 |  | 0
12. | Klapkový servopohon, 24V, 0-10V | ks | 2 |  | 0
13. | Tlačítkový ovládač se signalizaci chodu | ks | 2 |  | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Řídicí systém
14. | Polní regulátor - 8UI, 6BI, 6BO(relé) a 6CO (konfigurovatelné výstupy), 24 Vac, SA Bus, FC Bus (BACnet MS/TP) | ks | 1 |  | 0
15. | Kombinovaný IO modul - 6UI, 2AO, 2DI, 7DO (FC Bus, SA Bus) | ks | 2 |  | 0
16. | Digitální vstupní modul - 4 DI (FC Bus, SA Bus) | ks | 2 |  | 0
17. | Grafický barevný dotykový displej | ks | 1 |  | 0
18. | Montážní sada grafického displeje do dveří rozvaděče vč. příslučenství (napájecí svotky, stylus, 1,5m křížený UTP kabel) | ks | 1 |  | 0
19. | SW za jeden datový bod | db | 74 |  | 0
20. | SW dispečinku | db | 50 |  | 0
21. | Zpracování obrazovek dispečinku | ks | 2 |  | 0
22. | Test 1:1 | ks | 74 |  | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Kabeláž + kabel. trasy
23. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 426 |  | 0
24. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 202 |  | 0
25. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 184 |  | 0
26. | Kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 48 |  | 0
27. | Kabel FTP cat.5e PVC | m | 56 |  | 0
28. | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 44 |  | 0
29. | Kabel PVC silový CYKY-J,O 3x1,5 | m | 22 |  | 0
30. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5 | m | 86 |  | 0
31. | Kabel PVC silový CYKY-J 4x2,5 | m | 24 |  | 0
32. | Cu vodič PVC 6 | m | 78 |  | 0
33. | Kabelový žlab drátěný, 150/50 | m | 6 |  | 0
34. | Kabelový žlab, 2m, 62x50 vč. víka | ks | 3 |  | 0
35. | Kabelový žlab, 2m, 125x50 vč. víka | ks | 3 |  | 0
36. | Nosník drátěný žlabu 50 mm | ks | 10 |  | 0
37. | Nosník kabelového žlabu 50 mm | ks | 10 |  | 0
38. | Příchytky na strop kovové | ks | 30 |  | 0
39. | Spojka žlabu | m | 10 |  | 0
40. | Spojka žlabu uzemňovací | m | 10 |  | 0
41. | Spojovací materiál (šroub+matice+podložky) | m | 10 |  | 0
42. | Ocel. nosné konstr. do 5kg | ks | 5 |  | 0
43. | Úhelník rovnoramenný - L 45x45x5mm (3,37 kg/m) | kg | 4 |  | 0
44. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 21 |  | 0
45. | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 28 |  | 0
46. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 |  | 0
| Kabeláže celkem : |  |  |  | 0
Montážní práce
47. | Mt. teplotní čidla | ks | 2 |  | 0
48. | Mt. kombinovaná čidla teploty a vlhkosti, čidla rychlosti | ks | 7 |  | 0
49. | Mt. dif. manostat vzduch. | ks | 2 |  | 0
50. | Klapkový servopohon, 24 | ks | 5 |  | 0
51. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený | m | 916 |  | 0
52. | Kabel PVC silový CYKY - volně uložený | m | 176 |  | 0
53. | Vodič nn a vn CY 6 mm2 - volně uložený | m | 78 |  | 0
54. | Žlab ocel. | m | 12 |  | 0
55. | Trubka tuhá z PVC uložená pevně | m | 28 |  | 0
56. | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm² | ks | 35 |  | 0
57. | Ukončení a zapojení stínění | ks | 24 |  | 0
58. | Řídící systém | ks | 1 |  | 0
59. | Montáž pomocných modulů ŘS | ks | 3 |  | 0
60. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, PPK apod.) | ks | 12 |  | 0
61. | Pomocné montážní práce | ks | 1 |  | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
62. | Výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0
63. | Oživení systému MaR (, HW, prvky měření, akční členy) | hod | 32 |  | 0
64. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 |  | 0
65. | Přesun materiálu v místě stavby | set | 1 |  | 0
66. | Řízení zakázky | ks | 1 |  | 0
67. | Zaučeni obsluhy | hod | 1 |  | 0
68. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 12 |  | 0
69. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 4 |  | 0
70. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 5 |  | 0
71. | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
72. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Celkové součty :
| Rozvaděč |  |  |  | 0
| Montážní materiál : |  |  |  | 0
| Řídící systém + SW : |  |  |  | 0
| Kabeláže + trasy : |  |  |  | 0
| Montážní práce : |  |  |  | 0
| Hodinové sazby |  |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY : |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH