## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | REKONSTRUKCE KOMOROVÉ LEDNICE VE 3.NP, BUDOVA A
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. |  |  |  | IČ: | 68081707
|  |  | Královopolská 2590/135 |  |  |  | DIČ:
612 65 Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 0 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 0 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 7 | Prorážení otvorů, likvidace |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 10 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 11 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 12 | Vzduchotechnika, chlazení |  |  | PSV |  |  | 0
| 13 | Strojovny, zařízení |  |  | PSV |  |  | 0
| 14 | Vybavení a výplně otvorů |  |  | PSV |  |  | 0
| 15 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 16 | Doplňkové práce |  |  | PSV |  |  | 0
| 17 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 18 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| 19 | Ostatní práce, nezměřitelné |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE KOMOROVÉ LEDNICE VE 3.NP, BUDOVA A | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
| 1 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 46693.14 |  | 31531.76 |  | 0 |  | 0.97 |  | 0 |  |  |  | 69.29 |  |  | DIL
1.1. |  | Panely stěnové minerál. vata tl. 100 mm | m2 | 39 | 0 | 0 | 1197.26 | 46693.14 | 378.74 | 14770.86 | 0 | 0 | 0.02475 | 0.97 | 0 | 0 |  |  | 0.82539 | 32.19 |  |  | POL2_0
1.2. |  | Montáž lemovací prvky jednoduché, stěna, strop | m | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3676.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.22 | 8.01 |  |  | POL1_0
1.3. |  | Montáž panelů, stěna, tl.100 mm | m2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.5 | 13084.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.746 | 29.09 |  |  | POL1_0
| 2 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 10012.46 |  | 5157.94 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  | 11.38 |  |  | DIL
2.1. |  | Panely stropní výplň minerál. vata tl. 100 mm | m2 | 8.82 | 0 | 0 | 1135.2 | 10012.46 | 320.8 | 2829.46 | 0 | 0 | 0.01357 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.71231 | 6.28 |  |  | POL2_0
2.2. |  | Montáž panelů, stropní, tl.100 mm | m2 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2328.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.578 | 5.1 |  |  | POL1_0
| 3 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 9171.83 |  | 4816.69 |  | 0 |  | 4.87 |  | 0 |  |  |  | 13.54 |  |  | DIL
3.1. |  | Podlaha vyrovnání,podsyp,izolace XPS tl. 80 mm, separační fólie,beton. mazanina-potěr s výstužnou sítí tl. 50 mm, nivelizace, keramická dlažba do tmele 300x300 mm, spárování | m2 | 8.82 | 0 | 0 | 1039.89 | 9171.83 | 546.11 | 4816.69 | 0 | 0 | 0.55182 | 4.87 | 0 | 0 |  |  | 1.5354 | 13.54 |  |  | POL2_0
| 4 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 1686.06 |  | 2753.94 |  | 0 |  | 1.15 |  | 0.12 |  |  |  | 8.56 |  |  | DIL
4.1. |  | Zazdění otvoru 2x 400x400 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 843.03 | 1686.06 | 1376.97 | 2753.94 | 0 | 0 | 0.57295 | 1.15 | 0.06 | 0.12 |  |  | 4.2807 | 8.56 |  |  | POL2_0
| 5 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 20.02 |  | 1234.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.96 |  |  | DIL
5.1. |  | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 14 | 0 | 0 | 1.43 | 20.02 | 88.17 | 1234.38 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.354 | 4.96 |  |  | POL1_0
| 6 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 44.56 |  | 414.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  |  |  | 1.64 |  |  | DIL
6.1. |  | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 0.14 |  |  | POL1_0
6.2. |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.6 | 0 | 0 | 27.85 | 44.56 | 237.15 | 379.44 | 0 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 |  |  | 0.939 | 1.5 |  |  | POL1_0
6.3. |  | Vybourání keramické dlažby | m2 | 8.82 | 0 | 0
6.4. |  | Osekání soklíků z dlažby | bm | 7.87 | 0 | 0
6.5. |  | Osekání lepidla, případné broušení | m2 | 8.82 | 0 | 0
| 7 | Prorážení otvorů, likvidace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
7.1. |  | Sekání drážek ve zdivu, zapravení | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7.2. |  | Prostup pro technolog. zařízení | ks | 1 | 0 | 0
7.3. |  | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | soubor | 1 | 0 | 0
| 8 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.62 |  |  | DIL
8.1. |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 6.62 |  |  | POL1_0
| 9 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 65.87 |  | 637.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.91 |  |  | DIL
9.1. |  | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 |  |  | 0.031 | 0.03 |  |  | POL1_0
9.2. |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 15.94 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 0.05 |  |  | POL1_0
9.3. |  | Úprava kanalizace pro nové napojení, redukce, kondenzát | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 1.47 |  |  | POL1_0
9.4. |  | Sifon dřezový | ks | 1 | 0 | 0
9.5. |  | Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm | m | 1 | 0 | 0 | 65.31 | 65.31 | 119.19 | 119.19 | 0 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35971 | 0.36 |  |  | POL2_0
| 10 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 214.99 |  | 323.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.02 |  |  | DIL
10.1. |  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 |  |  | 0.052 | 0.05 |  |  | POL1_0
10.2. |  | Zřízení pro nové napojení dřezu | soubor | 1 | 0 | 0
10.3. |  | Roháčky, kolínka, těsnění | soubor | 1 | 0 | 0
10.4. |  | Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2,0 mm | m | 1 | 0 | 0 | 214.99 | 214.99 | 310.01 | 310.01 | 0 | 0 | 0.00071 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.96748 | 0.97 |  |  | POL2_0
| 11 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 176 |  | 265 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  | 0.95 |  |  | DIL
11.1. |  | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  |  | 0.222 | 0.22 |  |  | POL1_0
11.2. |  | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.01 |  |  | 0.465 | 0.47 |  |  | POL1_0
11.3. |  | Dřezová baterie, stojánková | ks | 1 | 0 | 0 | 176 | 176 | 85.5 | 85.5 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 0.26 |  |  | POL1_0
| 12 | Vzduchotechnika, chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 113.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.39 |  |  | DIL
12.1. |  | Chladírenská technologie 1x ventilátorový výparník zavěšený pod stropem boxu, vnitřní jednotka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
12.2. |  | 1x vzduchem chlazená kondenzační jednotka umístěná na střeše budovy | ks | 1 | 0 | 0
12.3. |  | el. Rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
12.4. |  | termostatický vstřikovací ventil s tryskou | ks | 1 | 0 | 0
12.5. |  | průhledítko, filtrdehydrátor | ks | 1 | 0 | 0
12.6. |  | Cu potrubí, izolace potrubí | bm | 10 | 0 | 0
12.7. |  | konzole nástěnná pro vnější jednotku | ks | 2 | 0 | 0
12.8. |  | chladivo R452A | kg | 0.3 | 0 | 0
12.9. |  | Elektromateriál, drobný montážní materiál, regulace | soubor | 1 | 0 | 0
12.10. |  | Montáž | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39 | 0.39 |  |  | POL1_0
| 13 | Strojovny, zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4810 |  | 0 |  | 0 |  | 1.71 |  |  |  | 15.86 |  |  | DIL
13.1. |  | Demontáž stávajícího technolgického zařízení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 4810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 1.71 |  |  | 15.856 | 15.86 |  |  | POL1_0
| 14 | Vybavení a výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 11620.82 |  | 1463.28 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.17 |  |  |  | 4.77 |  |  | DIL
14.1. |  | Demontáž kuchyňských linek do 2,8 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  | POL1_0
14.2. |  | Dodávka a montáž nerezové desky s dřezem vč. podpěr, délky 2000 mm, hl. 600 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.31 | 0.31 |  |  | POL1_0
14.3. |  | Dveře chladírenské RF, 700x1900 mm, bezprahové, PUR 80 mm, systém. zárubeň, dodávka, montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 11620.82 | 11620.82 | 1099.18 | 1099.18 | 0 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 3.5105 | 3.51 |  |  | POL2_0
| 15 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 256.5 |  | 1413.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  | 4.85 |  |  | DIL
15.1. |  | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 50 | 0 | 0 | 5.13 | 256.5 | 28.27 | 1413.5 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.05 |  |  | 0.097 | 4.85 |  |  | POL1_0
| 16 | Doplňkové práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 789.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  | 2.42 |  |  | DIL
16.1. |  | Přechodová lišta nerez v 10 mm | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.07 |  |  | 0.44003 | 0.44 |  |  | POL2_0
16.2. |  | Spára silikon, styk stěna, podlaha | bm | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 655.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2513 | 1.98 |  |  | POL1_0
| 17 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0.09 |  | 6.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
17.1. |  | Opravné malby obroušením v místnosti H do 3,8 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 6.31 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  | POL1_0
| 18 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.52 |  |  | DIL
18.1. |  | Demontáž stávající elektroinstalace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2598 | 0.26 |  |  | POL1_0
18.2. |  | Montáž elektroinstalace nově | soubor | 1 | 0 | 0
18.3. |  | Dodávka a montáž svítidla stropní | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2598 | 0.26 |  |  | POL1_0
| 19 | Zednické práce, práce nezměřitelné, |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  |  | DIL
19.1. |  | Nezměřitelné práce | Kč/hod. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 3.9 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 0 | 0
END