## 2a - Specifikace a podmínky
Veřejná zakázka: "Rámcová dohoda: Služby technologických platforem - sekvenování"
Příloha č. 2a - Specifikace a podmínky plnění pro část 1 VZ - Sangerovo sekvenování
Předmětem plnění je poskytnutí služeb technologických platforem v oblasti sekvenování DNA Sangerovou metodou nebo metodou od ní odvozenou založenou na principu třídění DNA fragmentů v kapiláře. Vzorky, tj. fragmenty DNA (PCR produkty nebo plazmidy) budou připraveny k sekvenaci zadavatelem v mikrozkumavkách typu eppendorf. Součástí plnění jsou činnosti a náklady související se zajištěním požadovaných služeb, zřízení sběrného boxu, přeprava vzorků k poskytovateli a odborné konzultace při designu experimentů, jakož i veškeré související plnění dle podmínek rámcové dohody.
Typ plnění (služby) | Popis služby | Lhůta plnění (počne běžet dnem následujícím po potvrzení objednávky)
Standardní sekvenace | Sekvenace přečištěných vzorků DNA, které byly připraveny metodami kompatibilními se sekvenováním. Provedení jednotlivé sekvenační reakce u dodaného vzorku společně se specifickým primerem, nebo dodávka vzorku, kdy sekvenace bude provedena s univerzálním primerem dodaným Poskytovatelem. | on-line dostupné výsledky do 4 pracovních dní
GC sekvenace | Sekvenace produktu obsahující DNA s vysokým zastoupením GC nebo tvořící sekundární struktury. Provedení obousměrné sekvenační reakce (forward a reverse sekvenace) dodaných vzorků společně se specifickým forward primerem, resp. reverse primerem, nebo dodávka vzorků, kdy sekvenace bude provedena s univerzálními primery dodanými Poskytovatelem. | on-line dostupné výsledky do 4 pracovních dní
Sekvenace s purifikací vzorku | Sekvenace vzorků DNA, který je nutné před provedením sekvenace purifikovat. Provedení u dodaného vzorku zahrnuje přečistění s následnou sekvenační reakcí bud´ se samostatně dodaným specifickým primerem, nebo provedení sekvenační reakce s využitím univerzálního primeru dodaného Poskytovatelem. | on-line dostupné výsledky do 6 pracovních dní
Obecné podmínky a požadavky:
a) Zadavatel požaduje zřízení sběrného boxu Poskytovatelem služeb v sídle zadavatele pro účely plnění této Smlouvy. Cena za zřízení sběrného boxu a zajišťování vyzvednutí a přepravy vzorků do provozovny Poskytovatele je součástí předmětu plnění. Poskytovatel bude přebírat vzorky DNA připravené v laboratoři Zadavatele za účelem poskytování sjednaných služeb - v sídle Zadavatele. Vzorky budou Zadavatelem připraveny k vyzvednutí ve sběrném boxu. Vzorky budou předávány Zadavatelem v mikrozkumavkách typu eppendorf.
b) Zadavatel bude objednávat služby u Poskytovatele, a to na základě dílčích objednávek. Zadavatel má zájem primárně využít objednávkový on-line systém Poskytovatele se zabezpečeným elektronickým přístupem pro následnou správu objednávek a neomezený přístup do databáze výsledků (plnění) , je-li Poskytovatelem provozován. V případě, že není objednávkový systém Poskytovatelem provozován, bude komunikace probíhat mezi kontaktními e-mailovými adresami smluvních stran dle podmínek rámcové dohody.
c) Poskytovatel se zavazuje potvrdit dílčí objednávku Zadavatele písemně prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu Zadavatele registrovanou na webovém portálu Poskytovatele, resp. na kontaktní e-mail Zadavatele (v případě neexistence objednávkového systému Poskytovatele) ve lhůtě do jednoho pracovního dne od jejího doručení. V případě, že poskytovatel tak neučiní, považuje se objednávka uplynutím uvedené lhůty automaticky za potvrzenou. Dnem následujícím po uplynutí lhůty k potvrzení, resp. dnem následujícím po potvrzení objednávky, počíná běžet lhůta k plnění dílčí objednávky.
d) Univerzálními primery pro účely předmětu plnění se rozumí minimálně specifikovaný seznam primerů: CMVfor, BGHrev, M13uni(-21), M13rev(-29),M13rev(-49), T7, T7 terminator, SP6, pQErev, pGEX-5, pGEX-3. Náklady na použití těchto univerzálních primerů při sekvenaci jsou nedílnou součástí plnění poskytovaných služeb a jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých služeb / plnění.
e) O zpracování výsledku provedených služeb bude Zadavatel informován prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu registrovanou na webovém portálu Poskytovatele (je-li jím provozován), resp. na kontaktní e-mail Zadavatele (v případě neexistence objednávkového systému Poskytovatele) ve lhůtách specifikovaných pro jednotlivé předměty plnění.
f) Výsledky sekvenování budou Zadavateli poskytnuty elektronicky ve formátu z výstupu z kapilárového sekvenátoru: DNA elektroferogram soubor *.ab1, dále pak v textovém souboru s odečtenou sekvencí ve formátu FASTA a textovým souborem s ukazatelem kvality získaného výstupu sekvenační reakce dle QV skóre. Zadavatel požaduje poskytování výsledků sekvenace s pojmenováním souborů dle uživatelského značení definovaného Zadavatelem při tvorbě objednávky.
g) Zadavatel požaduje uchování výsledků sekvenace na webovém portálu Poskytovatele v minimální délce 12 měsíců od jejich provedení.
h) Zadavatel požaduje uchování vlastních primerů u Poskytovatele v minimální délce 4 týdnů od předání výsledků (plnění).
i) Poskytovatel se dále zavazuje v rámci ceny nabízených služeb poskytovat Zadavateli technickou podporu v souvislosti s objednanými analýzami, konzultace k získaným výsledkům, doporučení k optimalizaci přípravy vzorků apod. s cílem dosažení co nejlepších možných výstupů sekvenování.

## 2a - Vzorový koš
Veřejná zakázka: "Rámcová dohoda: Služby technologických platforem - sekvenování"
Příloha č. 2a: Vzorový koš služeb / plnění - Sangerovo sekvenování
Tabulka pro hodnocení nabídek /Cenové ujednání
Typ služby - předmět plnění | Jednotka (pro ocenění) | Jednotková cena / reakce / jednotka (v Kč bez DPH) - POZNÁMKA. č. 1 | Předpokládaný počet jednotek za dobu trvání závazku do 31. 12. 2022 | Celková cena za dobu trvání závazku do 31. 12. 2022 / reakce / jednotka (v Kč bez DPH) | Celková cena za dobu trvání závazku do 31. 12. 2022 / reakce / jednotka (DPH sazba 21%) | Celková cena za dobu trvání závazku do 31. 12. 2022 /reakce / jednotka (v Kč včetně DPH)
Standardní sekvenace | 1 mikrozkumavka typu eppendorf se vzorkem + univerzální primer/dodaný primer |  | 4500 | 0 | 0 | 0
GC sekvenace | 2 mikrozkumavky typu eppendorf se vzorky + univerzální primer/dodaný primer, POZNÁMKA. č. 2 |  | 250 | 0 | 0 | 0
Sekvenace s purifikací vzorku | 1 mikrozkumavka typu eppendorf se vzorkem + univerzální primer/dodaný primer |  | 150 | 0 | 0 | 0
Celková cena |  |  |  | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA Č. 1: | Jednotkovou cenou je cena za jednou požadovanou reakci dle specifikace typu služby (předmětu plnění) za stanovenou jednotku.
POZNÁMKA Č. 2: | Pro každou jednotlivou sekvenaci budou dodány vždy dvě mikrozkumavky (vzorky)