## KLKH
Krycí list číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení
Chemikálie a plasty
Celková výše nabídkové ceny:
Modelově stanovená cena za všechny položky a předpokládané množství podle Krycího listu nabídkové ceny – vzorového koše v Kč |  | nabídková cena v Kč
|  | bez DPH | DPH ... % | vč. DPH
Celková výše nabídkové ceny
takto označené položky vyplňuje účastník zadávacího řízení
údaj, který bude předmětem hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti
Datum:
razítko a podpis účastníka zadávacího řízení

## Vzorový koš
Krycí list číselně vyjádřitelných kritérií hodnocení - vzorový koš
Chemikálie a plasty
pol.č. | název položky | popis položky | počet měrných jednotek (balení)/12 měsíců | počet měrných jednotek (balení)/48 měsíců | jednotková cena (cena 1 balení) bez DPH | cena celkem za počet měrných jednotek za 48 měsíců |  |  | katalogové číslo uchazeče
[6 empty] | bez DPH | DPH sazba 21% | vč. DPH
Obecné chemikálie
1 | Methanol | p.a., obsah min.99,8%, balení 1000ml, cena za 1 balení | 200 ks | 800 |  | 0 | 0 | 0
2 | Isopropanol | p.a., obsah min 99,8%, balení 1000ml, cena za 1 balení | 100 ks | 400 |  | 0 | 0 | 0
3 | Ethylalkohol pro UV spektroskopii | obsah min.96,0% V/V, balení 1000ml, cena za 1 balení | 50 ks | 200 |  | 0 | 0 | 0
4 | Hydroxid sodný | p.a. obsah min. 98%, balení 1000g, cena za 1 balení | 40 ks | 160 |  | 0 | 0 | 0
5 | Hydroxid draselný | p.a. obsah min. 85%, balení 1000g, cena za 1 balení | 30 ks | 120 |  | 0 | 0 | 0
6 | Chlorid sodný | p.a. obsah min. 99,9%, balení 1000g, cena za 1 balení | 150 ks | 600 |  | 0 | 0 | 0
7 | Chlorid draselný | p.a. obsah min. 99%, balení 1000g, cena za 1 balení | 100 ks | 400 |  | 0 | 0 | 0
8 | Kyselina octová | ACS reagent, obsah min. 99,7%,balení 500ml,cena za 1 balení | 60 ks | 240 |  | 0 | 0 | 0
9 | Kyselina citronová | p.a., obsah min. 99,5%,balení 1kg,cena za 1 balení | 60 ks | 240 |  | 0 | 0 | 0
10 | Kyselina fosforečná | Bioreagent, pro molekulární biologii, 85%,balení 500g,cena za 1 balení | 20 ks | 80 |  | 0 | 0 | 0
11 | Kyselina chlorovodíková | Bioreagent, pro molekulární biologii, 36,5-38%,balení 500ml,cena za 1 balení | 40 ks | 160 |  | 0 | 0 | 0
12 | Tris(hydroxymethyl) aminomethane | research grade balení 1kg, cena za 1 balení | 10 ks | 40 |  | 0 | 0 | 0
13 | Agarose | for DNA elektrophoresis,research grade,balení 1 kg,cena za 1 balení | 10 ks | 40 |  | 0 | 0 | 0
Séra a doplňky pro tkáňové kultury
14 | Trypsin EDTA | (10x) 0,5%/ 0,2% in DPBS, balení 100ml, cena za 1 balení | 10ks | 40 |  | 0 | 0 | 0
15 | DMEM | DMEM s vyšší hladinou glukózy 4,5g/l, s obsahem L-glutamininu, s obsahem sodium pyruvátu, baleno sterilně, 500 ml v balení, cena za 1 balení | 150 ks | 600 |  | 0 | 0 | 0
16 | Penicilin Streptomycin | (100x), balení 100ml , cena za 1 balení | 50 ks | 200 |  | 0 | 0 | 0
17 | FBS -500ml | Fetální bovinní sérum ze zemí původu chovu skotu Jižní Amerika mix zemí Brazílie, Costarica, definované ze stejných chovů, baleno a filtrováno ve Francii, minimální rozdíl mezi šaržemi, hladina > 100 endotoxinu EU/ml, hladina pH 7.23, hladina Haemoglobin 12.85, testováno na nepřítomnost uvedených virů Pestivirus (e.g. BVDV-1, BVDV-2, Cell culture observation and IFA Tested Tested BDV, CSFV, Giraffe-1 and Hobi-like viruses), IBR, PIE3, balení 500ml, cena za 1 balení | 30 ks | 200 |  | 0 | 0 | 0
Plast pro tkáňové kultury
18 | Láhev pro tkáňové kultury 25cm2 | Láhev pro tkáňové kultury, 25 cm2, materiál PS, uzávěr s hydrophobic PTFE membránou s filtrem 0.22 μm. , sterilně baleno po 10 kusech, vysoce průhledný materiál, bílý proužek po obou stranách láhve na popis, graduace v ml na obou stranách láhve, zvyšená a skosená geometrie hrdla která zabraňuje vylevání média, pracovní objeml 3 - 8, max = 15 , rozměr lahve 92 x 51 x 29 . Celkem 360 ks v krabici, cena za 1 krabici. | 30 ks | 120 |  | 0 | 0 | 0
19 | Láhev pro tkáňové kultury 75cm2 | PS, uzávěr s hydrophobic PTFE membránou s filtrem 0.22 μm. , sterilně baleno po 5 kusech, vysoce průhledný materiál, bílý proužek po obou stranách láhve na popis, graduace v ml na obou stranách láhve, zvyšená a skosená geometrie hrdla která zabraňuje vylevání média, pracovní objem 8 - 22, max = 65ml, rozměr lahve 155 x 87 x 40 ml., celkem 100 ks v krabici, cena za 1 krabici | 30 ks | 120 |  | 0 | 0 | 0
20 | Láhev pro tkáňové kultury 150cm2 | PS, uzávěr s hydrophobic PTFE membránou s filtrem 0.22 μm. , sterilně baleno po 3 kusech, vysoce průhledný materiál, bílý proužek po obou stranách láhve na popis, graduace v ml na obou stranách láhve, zvyšená a skosená geometrie hrdla která zabraňuje vylevání média, pracovní objem média 15 - 45, max = 165ml , rozměr lahve 210 x 122 x 50 mm. Celkem 36 ks v krabici, cena za 1 krabici. | 10 ks | 40 |  | 0 | 0 | 0
21 | Centrifugační zkumavky 15ml | PP, kónická, sterilní, s dokonalé těsnicím uzavěrem, 15 500 xg, graduovaná až po špičku do 0,1 ml, nesmazatelná popisovatelná plocha jak na víčku tak i na straně zkumavky, 17.1 x 120 mm, sterilně baleno po 40ks, 800ks/krabici, cena za 1 krabici | 30 ks | 120 |  | 0 | 0 | 0
22 | Centrifugační zkumavky 50ml | se sukýnkou samostojící, sterilní, vyrobena z PP, graduovaná až po špičku zkumavky do 0,5 ml, nesmazatelná popisovatelná plocha jak na víčku tak i na straně zkumavky, vyrobena z specifického grow treatment plastiku, rozměry zkumavky 30 x 115mm, sterilně baleno po 20 kusech, 360 kusů v krabici, cena za jednu krabici. | 20 ks | 80 |  | 0 | 0 | 0
23 | Centrifugační zkumavky 50ml | PP, kónická , sterilní, s dokonalé těsnicím uzavěrem, 15 500 xg, graduovaná až po špičku zkumavky do 0,5 ml, nesmazatelná popisovatelná plocha jak na víčku tak i na straně zkumavky, rozměry zkumavky 30 x 115 mm. sterilně baleno po 20 kusech, 360 kusů v krabici, cena za jednu krabici. | 30 ks | 120 |  | 0 | 0 | 0
24 | Destičky pro tkáňové kultury, 6 jamek | sterilní, F type, každá destička označena jedinečným čárovým kódem, specifické alfanumerické označení každé každé jamky, žluté popisovací pole, vyrobena grow treatment plastiku, rozměry desky 128 x 86 x 22 mm, vnitřní rozměr jamky 33.9 mm, objem jamky 15.53 ml. Air-venting system proti kondenzaci, balené po 4 kusech, 72 ks v krabici, cena za jednu krabici | 40 ks | 160 |  | 0 | 0 | 0
25 | Destičky pro tkáňové kultury, 12 jamek | sterilní, F type, každá destička označena jedinečným čárovým kódem, specifické alfanumerické označení každé každé jamky, žluté popisovací pole, vyrobena grow treatment plastiku, rozměry desky 128 x 86 x 22 mm, vnitřní rozměr jamky 21.00 mm, objem jamky 5.96 ml. Air-venting system proti kondenzaci, balené po 4 kusech, 72 ks v krabici, cena za jednu krabici | 30 ks | 120 |  | 0 | 0 | 0
26 | Destičky pro tkáňové kultury, 24 jamek | sterilní, F type, každá destička označena jedinečným čárovým kódem, specifické alfanumerické označení každé každé jamky, žluté popisovací pole, vyrobena grow treatment plastiku, rozměry desky 128 x 86 x 22 mm, vnitřní rozměr jamky 15.40 mm, objem jamky 3.18 ml. Air-venting system proti kondenzaci, balené po 4 kusech, 126 ks v krabici, cena za 1 krabici | 30 ks | 120 |  | 0 | 0 | 0
27 | Destičky pro tkáňové kultury, 96 jamek | sterilní, balené po 6 kusech, F type, každá destička označena jedinečným čárovým kódem, specifické alfanumerické označení každé každé jamky, žluté popisovací pole, vyrobena grow treatment plastiku, rozměry desky 128 x 86 x 17 mm, vnitřní rozměr jamky 6.40 mm, objem jamky0.36 ml. Air-venting system proti kondenzaci, 108 ks v krabici, cena za 1 krabici | 40 ks | 160 |  | 0 | 0 | 0
28. | Kultivační miska pro tkáňové kultury 40 mm, | vyška min. 10,5 mm, s kroužkem na spodní části pod víčkem pro uchopení. Vnitřní průměr 34 mm, kultivační plocha min. 9 cm2, s numerickým označením 3-6-9-12 na dně misky. Vyrobena ze specifického grow treatment plastiku. Kroužek na dně misky s vruty umožňuje bezpečné skladování misek na sobě (např. v inkubátoru), air-venting system proti kondenzaci, sterilně baleno po 20 kusech, 900 ks v krabici, cena za 1 krabici | 10 ks | 40 |  | 0 | 0 | 0
29 | Kultivační miska pro tkáňové kultury 60 mm | výška min. 16 mm s kroužkem na spodní části pod víčkem pro uchopení. Vnitřní průměr 53 mm, kultivační plocha min. 22 cm2, s numerickým označením 3-6-9-12 na dně misky. Vyrobena ze specifického grow treatment plastiku. Kroužek na dně misky s vruty umožňuje bezpečné skladování misek na sobě (např. v inkubátoru), air-venting system proti kondenzaci, sterilně baleno po 14 kusech, 840 ks v krabící, cena za 1 krabici | 20 ks | 80 |  | 0 | 0 | 0
30 | Kultivační miska pro tkáňové kultury 100 mm | výška min. 20 mm, s kroužkem na spodní části pod víčkem pro uchopení. Vnitřní průměr 87 mm, kultivační plocha min. 60 cm2, s numerickým označením 3-6-9-12 na dně misky. Vyrobena ze specifického grow treatment plastiku. Kroužek na dně misky s vruty umožňuje bezpečné skladování misek na sobě (např. v inkubátoru), air-venting system proti kondenzaci, sterilně baleno po 10 kusech, 240 ks v krabici, cena za 1 krabici | 40 ks | 160 |  | 0 | 0 | 0
31 | Kultivační miska pro tkáňové kultury 150 mm | vnitřní průměr 137mm, s numerickým označením 3-6-9-12 na dně misky, vyrobena z grow treatment plastiku, rozměr misky 146 x 21mm, s kroužkem na spodní části pod víčkem pro uchopení. air venting system proti kondenzaci, sterilně baleno 5 kusech, 100 ks v krabici, cena za 1 krabici | 10 ks | 40 |  | 0 | 0 | 0
32 | Serologická pipeta 5 ml | sterilní, jednotlivě balené, v dílčích krabičkách, vyrobena z PS, označena modrým kódem, délka pipety 338.00 mm, průměr 8.30 mm, přesnost dílků po  2%, obousměrná stupnice odečtu, baleno po 100 kusech celkem 400 ks v krabici, cena za 1 krabici | 120 ks | 480 |  | 0 | 0 | 0
33 | Serologická pipeta 10 ml | sterilní, jednotlivě balené, v dílčích krabičkách, vyrobena z PS, označena oranžovým barevným kódem, délka pipety 338.00 mm, průměr 9.90 mm, přesnost dílků po  2%, obousměrná stupnice odečtu, baleno po 100 kusech celkem 400 ks v krabici, cena za 1 krabici | 120 ks | 480 |  | 0 | 0 | 0
34 | Serologická pipeta 25 ml | sterilní, jednotlivě balené, v dílčích krabičkách, vyrobena z PS, označena červeným barevným kódem, délka pipety 343.00 mm, průměr 14.60 mm, přesnost dílků po  2%, obousměrná stupnice odečtu, baleno po 50 kusech celkem 200 ks v krabici, cena za 1 krabici | 80 ks | 320 |  | 0 | 0 | 0
35 | Serologická pipeta 2 ml | sterilní, jednotlivě balené, v dílčích krabičkách, vyrobena z PS, označena zeleným barevným kódem, délka pipety 277.00 mm, průměr 6.40 mm, přesnost dílků po  2%, obousměrná stupnice odečtu, baleno po 200 kusech celkem 600 ks v krabici, cena za 1 krabici | 20 ks | 80 |  | 0 | 0 | 0
36 | Škrabka buněk | délka 20-24 cm, šiřka min 13 mm, sterilně jednotlivě baleno, rotace škrabky 360°, zdrsněný povrch rukojeti, sterilně jednotlivě baleno celkem 150 ks v krabici, cena za 1 krabici | 10 ks | 40 |  | 0 | 0 | 0
37 | Škrabka buněk | délka 28-30 cm, šiřka min 20 mm, sterilně jednotlivě baleno, rotace škrabky 360°, zdrsněný povrch rukojeti, sterilně jednotlivě baleno celkem 150 ks v krabici, cena za 1 krabici | 10 ks | 40 |  | 0 | 0 | 0
38 | Škrabka buněk | typ L, délka 38 cm, sterilně jednotlivě baleno, rotace škrabky 360°, zdrsněnlý povrch rukojeti, 100 kusů v krabici, cena za 1 krabici | 5 ks | 20 |  | 0 | 0 | 0
Plast pro molekulární biologii
39 | Petriho miska pro bakteriologii | PS,sterilní, s odvětráváním, průměr 92x16mm, vysoce transparentní plast, balení po 20 kusech, 480ks v krabici, cena za 1 krabici | 100 ks | 400 |  | 0 | 0 | 0
40 | Zamrazovací krabičky papírové | odolnost vůči vlhkému prostředí, speciální úprava povrchu 10x10 pozic, možnost popisu na horním víku, cena za jednu krabičku | 150ks | 600 |  | 0 | 0 | 0
41 | Zamrazovací krabičky plastové | PP, plast odolný do -90 stupňů celsia, 9 x 9 pozic, dobře těsnící odkládací víko, mix barev,cena za jednu krabičku | 50ks | 200 |  | 0 | 0 | 0
42 | Stojánek na 80 mikrozkumavek | Autoklávovatelný stojánek na zkumavky 1,5/2 ml, 80 pozic, 225 x 67 x 28 mm, barevný mix, cena za 1 stojánek | 50 ks | 200 |  | 0 | 0 | 0
43 | Polypropylénová krabička | s mřížkou 12 x 12 pro PCR zkumavky o objemu 0,2 ml (jednotlivé nebo stripy) , alfanumerický identifikační kód. Vhodná do teplot -100 °C až +121 °C. Výška 32 mm., cena za 1 krabičku | 50 ks | 200 |  | 0 | 0 | 0
44 | Pipetovací špička 10ul | nesmáčivý povrch, odstupňovaný objem, necytotoxické, apyrogenní, kompatibilita s pipetorama Gilson, Eppendorf, Finnpipette, balení po 1000kusech, cena za 1 balení | 200 bal. | 800 |  | 0 | 0 | 0
45 | Pipetovací špička 200ul | nesmáčivý povrch, odstupňovaný objem, necytotoxické, apyrogenní, kompatibilita s pipetorama Gilson, Eppendorf, Finnpipette, balení po 500ks, cena za 1 balení | 400 bal. | 1600 |  | 0 | 0 | 0
46 | Pipetovací špička 1000ul | nesmáčivý povrch, odstupňovaný objem, necytotoxické, apyrogenní, kompatibilita s pipetorama Gilson, Eppendorf, Finnpipette, balení po 250ks, cena za 1 balení | 400 bal. | 1600 |  | 0 | 0 | 0
47 | Mikrozkumavka 0,5ml | pp,kónická, nepřilnavá povrchová úprava, vysoká transparentnost materiálu, dobře uzaviratelný uzávěr, balení po 1000ks, cena za 1 balení | 200 bal. | 800 |  | 0 | 0 | 0
48 | Mikrozkumavka 1,5ml - safe seal | pp,kónická, nepřilnavá povrchová úprava, vysoká transparentnost materiálu, dobře uzaviratelný uzávěr, bezbarvá, 250ks/bal., cena za 1 balení | 150 bal. | 600 |  | 0 | 0 | 0
49 | Mikrozkumavka 1,5ml | pp,kónická, nepřilnavá povrchová úprava, vysoká transparentnost materiálu, dobře uzaviratelný uzávěr, graduovaná po 0,5ml, bezbarvá, balení po 500kusech, cena za 1 balení | 500 ks | 2000 |  | 0 | 0 | 0
50 | Mikrozkumavka 2ml | pp,kónická, nepřilnavá povrchová úprava, vysoká transparentnost materiálu, graduovaná po 0,5ml,uzamykatelný uzávěr, balení po 250 kusech, cena za 1 balení | 200 ks | 800 |  | 0 | 0 | 0
46. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
47. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
48. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
50. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
52. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Celková cena vzorového koše |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celková cena vzorového koše |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
vyplní uchazeč
údaj hodnocený v rámci 1. dílčího hodnotícího kritéria = nabídková cena
| Datum: | [5 empty] | razítko a podpis uchazeče