| OZN. | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ | ROZMĚRY, ROZVINUTÁ | PODLAŽÍ / m |  |  |  |  |  | CELKEM | BAREVNÁ ÚPRAVA | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POPIS | ŠÍŘKA (mm) | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | STŘ. | / m | VÝROBKU |  |
| 1/K | OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY PLECH TL. 0,7MM (OCELOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ mPVC) | RŠ 250mm |  |  |  |  |  |  | 310m | ŠEDÝ RAL 7040 |  |
| 2/K | LEMOVÁNÍ STĚNY PLECH TL. 0,7MM (OCELOVÝ PLECH POPLASTOVANÝ mPVC) | RŠ 250mm |  |  |  |  |  |  | 141,6m | ŠEDÝ RAL 7040 |  |
| 3/K | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY STŘECHY 4.NP PLECH TL. 0,7MM (OCELOVÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKEM) | RŠ 800mm |  |  |  |  |  |  | 123m | ŠEDÝ RAL 7040 |  |
| 4/K | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY STŘECHY 3.NP PLECH TL. 0,7MM (OCELOVÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKEM) | RŠ 1300mm |  |  |  |  |  |  | 162m | ŠEDÝ RAL 7040 |  |
| 5/K | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY STŘECHY SCHODIŠTĚ PLECH TL. 0,7MM (OCELOVÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKEM) | RŠ 900mm |  |  |  |  |  |  | 13m | ŠEDÝ RAL 7040 |  |
| 6/K | SVOD KRUHOVÝ DN 120MM VČETNĚ KOLEN 3KS PLECH TL. 0,7MM (OCELOVÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKEM) | DL 1500mm |  |  |  |  |  |  | 4KS | ŠEDÝ RAL 7040 |  |