Stavba	:	Rekonstrukce střech hlavní budovy „A“

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Královopolská 2590/135, 612 65 Brno

Stavebník	:	Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Královopolská 2590/135, 612 65 Brno

IČ: 680 81 707

A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Datum		:	listopad 2020

Stupeň		:	Dokumentace pro stavební povolení

Zpracovatel	:	Ing. Jiří Mach, projektování staveb

IČ: 15192997

Údolní 87

602 00 Brno

tel. 775 777 710

E-mail machjiri@volny.cz

OBSAH :

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.1a.	Název stavby

A.1.1b.	Místo stavby

A.1.1c.	Předmět projektové dokumentace

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

# A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3	Seznam vstupních podkladů

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.1a.	Název stavby

Rekonstrukce střech hlavní budovy A

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Královopolská 2590/135, 612 65 Brno

A.1.1b.Místo stavby

Areál Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Královopolská 2590/135, 612 65 Brno

Předmětný řešený objekt „A“ – hlavní budova se nachází v rámci areálu Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Brně, Královopolská 2590/135, v jeho severovýchodní části.

Budova je umístěna na vlastní parcele parc.č. 5278/1, k.ú. Žabovřesky.

A.1.1c.	Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je celková rekonstrukce střech nad hlavní budovou „A“.

Návrh řeší stavební úpravy konstrukcí střechy, přípravu na kotvení fotovoltaických panelů a celkovou výměnu střešního pláště včetně krytiny a oplechování.

Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Královopolská 2590/135, 612 65 Brno

IČ: 680 81 707

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.1.3a.	Hlavní inženýr projektu :

Ing. Jiří Mach, projektování staveb

IČ: 15192997

Údolní 87, 602 00 Brno

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT : 1003817

A.1.3b.Zodpovědní projektanti jednotlivých profesí :

Statika :

Ing. Roman Kozumplík

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb

ČKAIT - 1002280

Požárně bezpečnostní řešení :

Ing. Boris Lenert

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT : 1003748

# A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty, technická a technologická zařízení.

A.3	Seznam vstupních podkladů

Vstupními podklady jsou:

-stavební záměr stavebníka

-zaměření a jednoduchý stavebně technický průzkum

-kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí

-projektová dokumentace :

FVE, Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., úsek I, budova A (12/2019)

Pasport objektů areálu u ulice Královopolská, BFÚ AVČR v.v.i. (7/2015)

V Brně dne 27.11.2020					vypracoval :	Ing. Jiří Mach