## DODÁVKA_KLIMATIZACÍ
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Dodávka klimatizačních jednotek pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání nových klimatizačních jednotek, které budou bezezbytku splňovat níže uvedené technické parametry.
KLIMATIZACE M.Č. 423 - MRAZÁKY BUDOVA A
|  | KS | CENA/MJ | CENA CELK.
KLIMATIZACE, VÝKON MIN. 10KW |  | 2
CU POTRUBÍ VČ. IZOLACE A KOMUNIK. KABELU |  | 30
POTRUBÍ - KONDENZÁT |  | 2
PODSTAVEC POD VENK JEDNOTKU |  | 2
KRYCÍ LIŠTA |  | 6
MONTÁŽ + PRURAZ + KOTEV. MAT. |  | 2
DOPRAVA |  | 3
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
KLIMATIZACE M.Č. 132 BUDOVA A
|  | KS | CENA/MJ | CENA CELK.
KLIMATIZACE, VÝKON MIN. 5KW |  | 1
CU POTRUBÍ VČ. IZOLACE A KOMUNIK. KABELU |  | 15
POTRUBÍ - KONDENZÁT |  | 5
PODSTAVEC POD VENK. JEDNOTKU |  | 1
KRYCÍ LIŠTA |  | 6
MONTÁŽ VČ. PRŮR. A KOTEV. MAT. |  | 1
DOPRAVA |  | 1
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
KLIMATIZACE M.Č. 1 BUDOVA A
|  | KS | CENA/MJ | CENA CELK.
KLIMATIZACE SERVEROVÁ, VÝKON MIN. 3,5KW DO -20°C VENK. TEPL. |  | 1
CU POTRUBÍ VČ. IZOL. + KOMUN. KABELLU |  | 8
POTRUBÍ - KONDENZÁT |  | 3
PODSTAVEC POD VENK JEDNOTKU |  | 0
KRYCÍ LIŠTA |  | 4
MONTÁŽ + PRŮRAZ A AKOT. MAT. |  | 1
DOPRAVA |  | 1
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
KLIMATIZACE M.Č. 4 BUDOVA E
|  | KS | CENA/MJ | CENA CELK.
KLIMATIZACE, VÝKON MIN. 5KW STROP. KAZETOVÁ |  | 1
CU POTRUBÍ VČ. IZOL. + KOMUN. KABELLU |  | 18
POTRUBÍ - KONDENZÁT |  | 8
PODSTAVEC POD VENK JEDNOTKU |  | 1
KRYCÍ LIŠTA |  | 8
MONTÁŽ + PRŮRAZ A AKOT. MAT. |  | 1
DOPRAVA |  | 1
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
KLIMATIZACE M.Č. 16 BUDOVA E
|  | KS | CENA/MJ | CENA CELK.
KLIMATIZACE, VÝKON MIN. 5KW STROP. KAZETOVÁ |  | 1
CU POTRUBÍ VČ. IZOL. + KOMUN. KABELLU |  | 18
POTRUBÍ - KONDENZÁT |  | 8
PODSTAVEC POD VENK JEDNOTKU |  | 1
KRYCÍ LIŠTA |  | 8
MONTÁŽ + PRŮRAZ A AKOT. MAT. |  | 1
DOPRAVA |  | 4
CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
CENA CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Dodavatel je povinen doplnit pouze žlutě zvýrazněné buňky tabulky.
Dodavatel prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům zadavatele. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků zadavatele dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Dodavatele: