- Technická zpráva

| Identifikace veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | Dodávka nábytku pro virologickou laboratoř |  |  |  |  |  |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |  |  |  |  |  |
| Druh zadávacího řízení: | Veřejná zakázka malého rozsahu |  |  |  |  |  |
| Adresa veřejné zakázky: | https://zakazky.ibp.cz/contract_display_60.html |  |  |  |  |  |
| Identifikační údaje zadavatele |  |  |  |  |  |  |
| Název: | Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. |  |  |  |  |  |
| Sídlo: | Královopolská 2590/135, 612 65 Brno |  |  |  |  |  |
| IČ: | 68081707 |  |  |  |  |  |
| Zastoupen: | doc. RNDr. Evou Bártovou, Ph.D., DSc., ředitelkou Biofyzikálního ústavu |  |  |  |  |  |

Projekt je navržen v souladu s požadavky zadavatele s důrazem na požadované užitné vlastnosti.

Požadavky na laboratorní nábytek vycházejí z požadavků uživatele virologické laboratoře zadavatele. Přesný popis požadovaných parametrů je součástí zadávací dokumentace a je popsán v této Technické zprávě.

Nabízený laboratorní a kancelářský nábytek musí být konstrukčně řešen ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 14 056. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně - mechanických parametrů bude doloženo certifikáty o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem dle ČSN EN 527-1, 527-2, 527-3, ČSN EN 14 749, ČSN EN 14727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073-2, ČSN EN14 073-3, ČSN 91 0001, ČSN 91 0100.

Předložená cenová nabídka ze strany uchazeče musí obsahovat veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž dodaného nábytku. Cena zároveň musí obsahovat upřesnění rozměrů a umístění vybavení v místnosti virologické laboratoře před realizací v rámci převzetí staveniště, zaměření skutečného stavu a při případných odchylkách od projektové dokumentace přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Termín dodání nejpozději do 13 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Záruční doba na nábytek 5 let.

Dále musí být součástí dodávky veškeré požadované materiálové atesty k jednotlivým použitým materiálům a komponentům.

Barevné provedení:

Korpus - Lamino: Bílá např. White 0113 SM

Korpus - Hrany: Světle zelená např. HU 10113 - ABS bílá hladká

Sokl: Bílá

Fronty - Lamino: Bílá např. White 0113 SM

Fronty - Hrany: Světle zelená např. HU 167190 - ABS zelená perl.

Fronty - Úchytka: Alu elox

HPL MAX - Vysokotlaký laminát: Šedý s šedou hranou

Konstrukce ocelové: Šedá např. Lightgrau RAL 7035 nebo bílá např. White 0113 SM